Mme TEULIE STEPHANIE							9 octobre 2012

VILLE DE MERIGNAC

« SERVICE ENVIRONNEMENT »

GESTION DE L’EAU

MAITRISE DES CONSOMMATIONS

I RESULTATS CHIFFRES 2011

1.1Le nombre de compteurs 2011

| ANNEES | NOMBRE DE COMPTEURS |
| --- | --- |
| 1997 | 232 |
| 1998 | 245 |
| 1999 | 253 |
| 2000 | 255 |
| 2001 | 264 |
| 2002 | 266 |
| 2003 | 266 |
| 2004 | 275 |
| 2005 | 283 |
| 2006 | 279 |
| 2007 | 290 |
| 2008 | 294 |
| 2009 | 294 |
| 2010 | 298 |
| 2011 | 297 |

Comme on peut le constater le nombre de compteurs d’eau a évolué entre 2010 et 2011. En effet certains compteurs ont été supprimés et d’autres ouverts pour de nouveaux aménagements.

1.2 La consommation 2011

| Années | Consommation globale en m³ | Consommation de l’arrosage en m³ | Consommation du bâtiment en m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 243 887 | 108 283 | 125 604 |
| 1998 | 229 690 | 96 786 | 132 904 |
| 1999 | 221 547 | 87 856 | 133 691 |
| 2000 | 207 775 | 64 961 | 142 814 |
| 2001 | 209 156 | 76 728 | 132 428 |
| 2002 | 228 816 | 86 680 | 142 136 |
| 2003 | 208 363 | 87 878 | 120 485 |
| 2004 | 191 154 | 77 381 | 113 773 |
| 2005 | 159 693 | 57 569 | 102 125 |
| 2006 | 183 566 | 89 542 | 94 024 |
| 2007 | 154 188 | 62 332 | 91 856 |
| 2008 | 140 192 | 54 881 | 85 311 |
| 2009 | 197 470 | 98 215 | 99 255 |
| 2010 | 179 012 | 72 482 | 106 530 |
| 2011 | 184 968 | 83 126 | 101 842 |

La consommation d’eau de l’année 2011 est une des plus importantes depuis 2003.

Ce chiffre s’explique de plusieurs façons.

Tout d’abord, un été plus chaud, nous a obligé à augmenter l’arrosage sur l’ensemble de nos aménagements.

Nous avons également eu quelques incidents de consommation importants.

- Une saison chaude

Cette année, la saison d’arrosage s’est étendue du mois d’Avril jusqu’au mois de

Novembre. Les précipitations pour cette période ont été de 265,7 mm (581,1 mm en 2009 et 537,2 mm en 2010)

- Les incidents

Nous avons dû faire face également quelques problèmes de fuites importants, tel que les 5430 m³ supplémentaires de la place Charles de Gaulle

La piscine de Mérignac a consommé plus de 10 000 m³ d’eau par rapport aux années

précédentes. Cette surconsommation est due à des fuites récurrentes et qui ne peuvent pas être prises en compte dans l’état actuel des installations et nécessiteraient des travaux très importants et trop coûteux.

1.3 Les investissements en matériels économiseurs d’eau.

Aujourd’hui, les bâtiments de la ville de Mérignac sont équipés de matériels hydroéconomes à 85%.

1.4 Les investissements dans la récupération d’eau de pluie

Aujourd’hui, nous disposons de plusieurs installations de récupération d’eau de pluie.

- 1 sur la serre à cactées de 4 m³ utilisée toute l’année pour l’arrosage de cactées (une eau de bonne qualité et surtout sans calcaire) installée en 2006

- 1 sur la serre souple de 13 m³ utilisée toute l’année pour l’arrosage des cultures, installée en 2008

- 1 au local du parc du château de 3 m³ utilisée pour le nettoyage du matériel de  l’équipe d’entretien des espaces verts du secteur parc du château.

- 1 installation de 3 cuves de 10 m³ chacune, est actuellement en place au centre ville. Ces cuves récupéreront les eaux de pluie  de l’église St Vincent ainsi que les eaux de pluie du futur bâtiment. Cette eau servira a l’arrosage des espaces verts du centre ville.

- Début 2012 sera réalisé une installation de récupération des eaux de pluies sur les serres municipales de 40 m³

II BILAN FINANCIER

| Année | Facture globale en euros |
| --- | --- |
| 1997 | 481 501 |
| 1998 | 463 614 |
| 1999 | 457 078 |
| 2000 | 457 360 |
| 2001 | 443 141 |
| 2002 | 478 783 |
| 2003 | 423 725 |
| 2004 | 391 395 |
| 2005 | 361 624 |
| 2006 | 375 510 |
| 2007 | 347 311 |
| 2008 | 330 224 |
| 2009 | 432 591 |
| 2010 | 402 350 |
| 2011 | 413 255 |

Il est important de noter que l’eau utilisée pour l’arrosage coûte  en moyenne 1,42 euros (pour l’année 2011) alors que l’eau utilisée pour les bâtiments coûte en moyenne 2,90 euros (pour l’année 2010). Cela explique que la facture globale baisse moins vite, si les économies sont plus importantes sur les espaces verts.

Entre 1996 et 2002, la facture d’eau moyenne de la ville de Mérignac s’élevait à environ 463 900 euros. Depuis 2003, la facture d’eau moyenne est passée à 386 422 euros, soit une baisse moyenne de 77 478 euros par an (697 122 euros sur 9 ans).

L’investissement global est de 73 000 euros, en 9 ans.

Il faut tout de même remarquer que nous avons baissé notre consommation d’environ 20% alors que nous avons augmenté nos installations (nombre de compteurs) de  plus de 11% (pour la période 2003-2011).

Dans le même temps, nous avons donc baissé notre facture globale de plus de 16% sachant que le prix de l’eau a augmenté de plus de 9% pour l’eau utilisée dans les bâtiments et de plus de 10% pour l’eau d’arrosage.